**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET**

**PREGÃO PRESENCIAL n° 057/2014 1ª Alteração**

Denominação:

CNPJ/CPF n°:

Endereço:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Responsável por contato:

Obtivemos, através do acesso à página www.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2014.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura

Senhora Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: anapaula\_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

# EDITAL 1ª Alteração

#  PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2013

**Entidade Licitadora:** Prefeitura Municipal de Jaguariúna

**Objeto**: Aquisição de tubos, peças, conexões e outros materiais hidráulicos.

**TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor Preço

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço unitário por item.

**ENCERRAMENTO** (entrega dos envelopes e credenciamento): **14 de abril de 2014 às 08:30 horas.**

**LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:** Rua Alfredo Bueno n. 1235 – Centro, na sala de sessão do Departamento de Licitações e Contratos

**DOTAÇÃO: nº 021201 18.541.0010.2029.0000 3.3.90.30.00**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal nº 2509/2006.

A Prefeitura Municipal de Jaguariúna, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os envelopes “A” (PROPOSTA DE PREÇOS) e “B” (HABILITAÇÃO), no local acima indicado.

1. **DOCUMENTOS INTEGRANTES**

1.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:

**ANEXO I –** Quantitativos e Descritivos;

**ANEXO II -** Modelo de Proposta;

ANEXO III – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

**ANEXO IV –** Minuta de Contrato;

**ANEXO V –** Termo de ciência e notificação.

**2.0 OBJETO**

2.1. Aquisição de tubos, peças, conexões e outros materiais hidráulicos, conforme quantitativos e descritivos em Anexo I.

**2.2 PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA**

2.2.1 As entregas deverão ser feitas no almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente, sito à Rua Maranhão, n° 420, Bairro: Bela Vista, Jaguariúna – SP, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (19) 3867-4228, com o Sr. Renato ou se houver necessidade no Almoxarifado da ETE, sito à Av. Pacifico Moneda, n° 1000, a critério da Secretaria.

2.2.2 Os itens vencedores deverão ser entregues na sua totalidade em até no máximo, 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

2.2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura.

**3.0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, sendo vedada a participação de:

3.2. Consórcios;

3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar a qualquer órgão ou entidade da Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna;

3.4. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial;

3.5. Empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal de Jaguariúna.

**4.0 CREDENCIAMENTO**

4.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será realizado o credenciamento e recebimento dos envelopes dos proponentes.

4.1.1 O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, fora dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”.

4.1.2 Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.3 Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos pra formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 4.1.2.

4.2 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do proponente. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo proponente durante os trabalhos.

4.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

4.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **ANEXO III** deste Edital, e apresentar **FORA dos envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”.**

4.5 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo administrativo.

**4.6 Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como não serão recebidos os envelopes propostas de preços e habilitação.**

4.7 O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta de preço escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

**5.0 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

5.1 Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa:

**ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS**

PREGÃO N.º 057/2014.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ N.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

PREGÃO N.º 057/2014.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ N.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.2. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes, não constituirá motivo para desclassificação do proponente que poderá inserir as informações faltantes.

5.3. Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope B - Habilitação antes do envelope A - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

**6.0 CONTEÚDO DOS ENVELOPES**

6.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta do proponente de acordo com o disposto no item 7 deste Edital.

6.2. O Envelope “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o item 8 deste Edital.

**7.0 ENVELOPE A - PROPOSTA**

7.1. A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubrica nas demais folhas e deverá conter:

7.2. Razão social, endereço completo, CNPJ/MF; Inscrição Estadual ou Municipal.

7.3. Número do Pregão;

7.4. Local, data, assinatura e identificação do responsável, com sua respectiva função;

7.5. **Marca, valor unitário e valor total,** em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte; conforme modelo de proposta em **Anexo II.**

7.6 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública do Pregão.

7.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.

7.8 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.

7.9 Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que os proponentes estendam o período de validade das propostas/lances para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito via fac-símile. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação no processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.

7.10 O critério de julgamento das propostas de preços será o de **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM,** satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.

7.11 Serão desclassificados os lances finais ou, na inexistência de lances, as propostas iniciais:

7.12. Que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, quando comparados aos preços de mercado, pesquisados pelo órgão interessado

7.13. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas de preços:

7.13.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus ANEXOS ou da legislação aplicável;

7.13.2. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.13.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital.

8.0 ENVELOPE B – HABILITAÇÃO

8.1. Será considerado habilitado o proponente que, declarado vencedor, apresentar os documentos relacionados nos itens 8.4 a 8.5.8 deste edital.

8.2. Constituem motivos para inabilitação dos proponentes:

8.2.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação;

8.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;

8.2.3. a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do previsto no subitem 8.3.2;

8.2.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação.

8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente autenticado, pela Pregoeira ou um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.

8.3.1. Para os documentos que não contenham prazo de validade expresso, serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua apresentação.

8.3.2. O proponente poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimento diversos, exceto a Prova de Regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

8.3.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

**8.4. Habilitação Jurídica**

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa consistirá em:

8.4.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;

8.4.2. Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente registrados;

8.4.2.1. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e alterações subseqüentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;

8.4.3. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples) e Sociedade Cooperativa: Inscrição do ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.4.4. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato constitutivo registrado no órgão competente.

**8.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista**

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo à sede (matriz) ou domicílio (filial) do proponente.

8.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.

8.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Proponente, através de Certidão Negativa de Débitos de mobiliários.

8.5.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

8.5.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito - CND.

8.5.7 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.5.8 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

8.5.9. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

8.5.10. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

8.5.10.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigido para efeito de assinatura de contrato;

8.5.10.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

8.5.10.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

8.5.10.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.10.3 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

**9.0 DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO**

9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, podendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 4 deste edital.

9.2. Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberá também, se houver, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando o exercício de preferência, após será realizada à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, sendo as mesmas rubricadas e analisados por todos os presentes.

9.3. O tempo para formulação de lances verbais e para determinação do valor entre lances será acordado entre os credenciados e a Pregoeira, por ocasião do início da Sessão Pública.

9.4. Em seguida, identificará a proposta de menor preço unitário por item.

9.5. Os preços unitários por item superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço, não irão para a fase de lances verbais.

9.6 Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item 9.5 deste edital, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

9.7. Em caso de empate de melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.

**9.8. Não será permitido uso de quaisquer meios de comunicação eletrônicos (aparelhos celulares, rádios, palm top, internet e similares) para realização de consultas quanto aos lances a serem ofertados, evitando assim a extensão desnecessária ao procedimento licitatório.**

9.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço unitário por item.

9.10. A Sra. Pregoeira convidará individualmente os proponentes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais em valor inferior ao da última proposta, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.11. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.11.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.11.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

9.11.1.2 A microempresa e empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta.

a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão;

b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “a”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

9.11.2 O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.11.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, no termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.10 e 9.11.1.1;

a) na hipótese de não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 9.10 e 9.11.1.1, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

9.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do proponente da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas, sempre verificando o exercício de preferência da microempresa e empresa de pequeno porte.

9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os valores estimados para a licitação.

9.14. Quando comparecer um único proponente ou houver uma única proposta válida, caberá à Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

9.15. Declarada encerrada a etapa de lances a Sra. Pregoeira examinará a aceitabilidade do preço da classificada, decidindo motivadamente a respeito.

9.16. Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas as exigências fixadas no edital, será declarado vencedor e após será aberto seu envelope contendo os documentos de habilitação, para confirmação das suas condições habilitatórias.

9.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante do menor preço será adjudicado o objeto ao licitante vencedor, desde que, não ocorra nenhuma manifestação motivada dos demais representantes.

9.18. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um valor que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

9.19. Nas situações previstas nos itens 9.14, 9.15, 9.16 e 9.17 deste edital, a Sra. Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

9.20. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

9.21. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita antes da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, com registro em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação seguirá um dos destinos constantes do item 10 deste edital.

9.22. O recurso contra decisão da Pregoeira e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.

9.23. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.24. A falta de manifestação motivada do proponente na sessão importará a decadência do direito de recurso.

9.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes habilitação devidamente rubricados pelos presentes, ficarão sob a guarda da Prefeitura Municipal, sendo exibidos aos proponentes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

**10.0 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

10.1. Caso não haja recurso, a Sra. Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame a autor do menor preço por item, encaminhando o processo para homologação pela entidade competente.

10.2. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar memoriais no Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, no prazo de três dias, contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais proponentes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2.1. O recurso indeferido pela Pregoeira, será submetido a entidade competente que poderá ratificar a decisão da Pregoeira e consequentemente adjudicar e homologar o objeto, ou retificar a decisão, determinando a reparação de algum ato realizado no procedimento; o ato será refeito, dando-se continuidade ao certame a partir da correção do vício.

10.2.2. O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de reforma da decisão, retornará a fase questionada, corrigindo o vício processual e dando prosseguimento ao certame.

**11.0 DA CONTRATAÇÃO**

11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário assinará o Contrato que compõe o **ANEXO IV,** constando as condições e forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital.

11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no item 9.17 do presente edital.

11.3 A **CONTRATADA** ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados.

**12.0 DO PAGAMENTO**

12.1. Na entrega do objeto a empresa vencedora encaminhará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ao seguinte endereço eletrônico: dae.adm@jaguariuna.sp.gov.br,com com cópia para dae.adm2@jaguariuna.sp.gov.br, para conhecimento, atesto e rúbrica do Senhor Secretário.

12.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, bem como o número do Contrato.

12.3. Os pagamentos serão efetuados até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**12.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão efetivados os pagamentos.**

12.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

13.0 PENALIDADES

13.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato, quando enviada dentro do prazo de validade de sua proposta ensejarão:

13.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente ao valor 30% (trinta por cento) sobre o valor total do vencedor.

13.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, sendo que, a sua aplicação não exime a Contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

13.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.4. Na apresentação de documentação inverossímil ou cometer fraude, o proponente ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

13.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura, que será concedida sempre que o responsável ressarcir a mesma dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 05 (cinco) anos.

13.4.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da entidade Licitadora, ficarão assegurados a mesma os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**14.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1. As proponentes deverão observar todas as cláusulas deste Edital, uma vez que o seu descumprimento acarretará às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei.

14.2. O objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.

14.3. Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de:

14.3.1. Adiar a data de abertura do presente Pregão, dando conhecimento aos interessados, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;

14.3.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos interessados;

14.3.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações.

14.4. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

14.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada á inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

14.6. O presente Edital e seus anexos será disponibilizado para consulta, ou para aquisição, ao preço de R$ 14,00 (catorze reais), a partir do dia 21 de março de 2014, no Departamento de de Licitações e Contratos, à Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, nos seguinte horários: das 8:00 às 16:00 horas, sendo fornecido o respectivo comprovante de aquisição. Será ainda disponibilizado, sem ônus no portal eletrônico [www.jaguariuna.sp.gov.br](http://www.jaguariuna.sp.gov.br/) Serviços – Empresa – Licitações.

14.7. A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou *e-mail*, enviado ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, pela Prefeitura Municipal que comunicará por escrito aos demais interessados que tenham retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Enviar pedidos de esclarecimentos para o endereço e/ou telefones descritos abaixo:

Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, Tel (19) 3867-9757, no horário compreendido das 08:00 às 16:00 horas, ou através do endereço eletrônico anapaula\_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.

**15.0 DO FORO**

15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Edital.

 Jaguariúna, 09 de abril de 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarcísio Cleto Chiavegato

Prefeito

**ANEXO I**

**QUANTITATIVOS E DESCRITIVOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DEPARTAMENTO DE ÁGUA** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 1 | ADAPTADOR COM REG. C/ ENTRADA ROSCA E SAIDA MANGUEIRA 3/4 **NBR 11306**  | PÇ | 1.800 |
| 2 | ADAPTADOR PEAD DN 20MM X 3/4" ROSCA (PRETO) PN 16 **NBR 15803** | PÇ | 1.400 |
| 3 | ADAPTADOR ROSCA/COLA MARRON 3/4 **NBR 5648** | PÇ | 500 |
| 4 | COTOVELO PVC SOLDA MARRON 3/4 DN 25 MM **NBR 5648** | PÇ | 600 |
| 5 | FLANGES FERRO S/ ROSCA MEDIDAS 50mm 4 FUROS **NBR 7675** | PÇ | 20 |
| 6 | FLANGES FERRO S/ ROSCA MEDIDAS 150mm 8 FUROS **NBR 7675** | PÇ | 10 |
| 7 | FLANGES FERRO S/ ROSCA MEDIDAS 75mm 4 FUROS **NBR 7675** | PÇ | 10 |
| 8 | JUNTA GIBALT 160 mm PARA S/A **NBR 14243 -** Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 20 |
| 9 | JUNTA GIBALT 160 mm PARA PVC COM ANEL **NBR 14243** | PÇ | 100 |
| 10 | JUNTA GIBALT 200 mm D' F°F° PARA S/A **NBR 14243** - Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 10 |
| 11 | JUNTA GIBALT 250 mm D' FºFº PARA S/A **NBR 14243**- Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 10 |
| 12 | JUNTA GIBALT 300mm D' FºFº PARA S/A **NBR 14243**- Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 10 |
| 13 | JUNTA GIBALT DE 50 mm PARA PVC COM ANEL - 2" **NBR 14243** | PÇ | 300 |
| 14 | LUVA AZUL ROSCA/COLA - 3/4" PVC **NBR 5648** | PÇ | 1.500 |
| 15 | LUVA BRANCA 3/4" **NBR 5648** | PÇ | 1.200 |
| 16 | LUVAS ELETROFUSÃO PE 100 - SDR 11 -DN 63MM PARA PEAD **NBR 14462** | PÇ | 80 |
| 17 | NIPLE BRANCO ROSCA - 3/4" **NBR 5648** | PÇ | 2.000 |
| 18 | PLUG BRANCO ROSCA - 3/4" **NBR 5648** | PÇ | 1.500 |
| 19 | PORCA - PARA TUBETE - 3/4" SEXTAVADA SEM INCERTO METÁLICO DN 20mm COR BRANCA PVC **NBR 8194** | PÇ | 5.000 |
| 20 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA MARROM - MACHO/MACHO - 3/4 **NBR 11306** | PÇ | 500 |
| 21 | REGISTRO BLOQUEIO TIPO PASSEIO 20MM MANG/MANG AZUL - CABEÇA QUADRADA **NBR 11306** | PÇ | 1.500 |
| 22 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLET MARROM - FEMEA/FEMEA - 3/4 **NBR 11306** | PÇ | 800 |
| 23 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLET MARROM - MACHO/FEMEA - 3/4 **NBR 11306** | PÇ | 1.300 |
| 24 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 110 X 20 MM PARA PEAD ARTICULADO **NBR 15083** | PÇ | 60 |
| 25 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 60 X 20 MM PARA PVC ARTICULADO DA COR AZUL **NBR 15083** | PÇ | 200 |
| 26 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 63 X 20 MM PARA PEAD ARTICULADO **NBR 15083** | PÇ | 300 |
| 27 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 85 X 20 MM PARA PEAD ARTICULADO **NBR 15083** | PÇ | 100 |
| 28 | TUBETE - 3/4" CURTO, SEXTAVADO SEM INCERTO COR BRANCO PVC **NBR 8194 – sem porca ( Não será aceito a Circular conforme NBR 8194)** | PÇ | 5.000 |
| 29 | TUBETE LONGO 3/4 " PVC - 122mm - Rosca de 76,5mm **NBR 8194 (sem porca)** | PÇ | 300 |
| 30 | TUBO BRANCO 3/4" AGUA FRIA ROSCAVEL PN 750 Kpa PVC 6,3 **NBR 5648** | BR | 50 |
| 31 | TUBO DE PEAD 20MM (ROLO C/ 100MT) - AZUL PE 80 PN 1 MPA **NTS 048** | ROLO | 50 |
| 32 | TUBO MARRON 6,3 PN 1,0 Mpa DN 60mm AGUA **NBR 5647** | BR | 50 |
| 33 | TUBO PEAD DN 110MM PE 100 SDR 11 PN 16 **NBR 15561** | MTS | 100 |
| 34 | TUBO PEAD DN 63MM PE 100 SDR 11 PN 16 **NBR 15561** | MTS | 300 |
| 35 | TUBOS PEAD DN 75 MM ( MTS ) PE 100 PN 16 - SDR 11 **NBR 15.561** | MTS | 100 |
| 36 | UNIÃO (EMENDA) PEAD 20MM PN 16 **NBR 15083** | PÇ | 500 |
| **Item** | **DEPARTAMENTO DE ESGOTO** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 37 | ANEL 100MM PARA TUBOS OCRE **NBR 7362** | PÇ | 50 |
| 38 | ANEL PARA TUBO OCRE 200MM (BORRACHA) **NBR 7362** | PÇ | 30 |
| 39 | CAP OCRE 100 MM **NBR 10569** | PÇ | 30 |
| 40 | TUBO BRANCO DN 100MM (BARRA) **NBR 5688** | BR | 200 |
| 41 | TUBO BRANCO DN 150 MM (BARRA) **NBR 5688** | BR | 10 |
| 42 | TUBO OCRE DN 100MM (BARRA) **NBR 7362** | BR | 50 |
| 43 | TUBO OCRE DN 150 MM COM ANEL FIXO ( BARRAS) **NBR 7362** | BR | 150 |
| 44 | TUBO OCRE DN 200 MM (BARRA) **NBR 7362** | BR | 10 |
| 45 | TUBO OCRE DN 250 MM (BARRA) **NBR 7362** | BR | 10 |
| 46 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 100MM PN 16 8 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 4 |
| 47 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 150MM PN 10 8 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 3 |
| 48 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 75MM PN 10 4 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 2 |
| 49 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 75MM PN 10 8 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 3 |
| 50 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 75MM PN 16 4 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 2 |

**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DEPARTAMENTO DE ÁGUA** | **Und** | **Qde** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | ADAPTADOR COM REG. C/ ENTRADA ROSCA E SAIDA MANGUEIRA 3/4 **NBR 11306**  | PÇ | 1.800 |  |  |  |
| 2 | ADAPTADOR PEAD DN 20MM X 3/4" ROSCA (PRETO) PN 16 **NBR 15803** | PÇ | 1.400 |  |  |  |
| 3 | ADAPTADOR ROSCA/COLA MARRON 3/4 **NBR 5648** | PÇ | 500 |  |  |  |
| 4 | COTOVELO PVC SOLDA MARRON 3/4 DN 25 MM **NBR 5648** | PÇ | 600 |  |  |  |
| 5 | FLANGES FERRO S/ ROSCA MEDIDAS 50mm 4 FUROS **NBR 7675** | PÇ | 20 |  |  |  |
| 6 | FLANGES FERRO S/ ROSCA MEDIDAS 150mm 8 FUROS **NBR 7675** | PÇ | 10 |  |  |  |
| 7 | FLANGES FERRO S/ ROSCA MEDIDAS 75mm 4 FUROS **NBR 7675** | PÇ | 10 |  |  |  |
| 8 | JUNTA GIBALT 160 mm PARA S/A **NBR 14243**- Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 20 |  |  |  |
| 9 | JUNTA GIBALT 160 mm PARA PVC COM ANEL **NBR 14243** | PÇ | 100 |  |  |  |
| 10 | JUNTA GIBALT 200 mm D' F°F° PARA S/A **NBR 14243**- Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 10 |  |  |  |
| 11 | JUNTA GIBALT 250 mm D' FºFº PARA S/A **NBR 14243**- Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 10 |  |  |  |
| 12 | JUNTA GIBALT 300mm D' FºFº PARA S/A **NBR 14243**- Junta de ferro fundido para ser utilizado em PVC | PÇ | 10 |  |  |  |
| 13 | JUNTA GIBALT DE 50 mm PARA PVC COM ANEL - 2" **NBR 14243** | PÇ | 300 |  |  |  |
| 14 | LUVA AZUL ROSCA/COLA - 3/4" PVC **NBR 5648** | PÇ | 1.500 |  |  |  |
| 15 | LUVA BRANCA 3/4" **NBR 5648** | PÇ | 1.200 |  |  |  |
| 16 | LUVAS ELETROFUSÃO PE 100 - SDR 11 -DN 63MM PARA PEAD **NBR 14462** | PÇ | 80 |  |  |  |
| 17 | NIPLE BRANCO ROSCA - 3/4" **NBR 5648** | PÇ | 2.000 |  |  |  |
| 18 | PLUG BRANCO ROSCA - 3/4" **NBR 5648** | PÇ | 1.500 |  |  |  |
| 19 | PORCA - PARA TUBETE - 3/4" SEXTAVADA SEM INCERTO METÁLICO DN 20mm COR BRANCA PVC **NBR 8194** | PÇ | 5.000 |  |  |  |
| 20 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA MARROM - MACHO/MACHO - 3/4 **NBR 11306** | PÇ | 500 |  |  |  |
| 21 | REGISTRO BLOQUEIO TIPO PASSEIO 20MM MANG/MANG AZUL - CABEÇA QUADRADA **NBR 11306** | PÇ | 1.500 |  |  |  |
| 22 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLET MARROM - FEMEA/FEMEA - 3/4 **NBR 11306** | PÇ | 800 |  |  |  |
| 23 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLET MARROM - MACHO/FEMEA - 3/4 **NBR 11306** | PÇ | 1.300 |  |  |  |
| 24 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 110 X 20 MM PARA PEAD ARTICULADO **NBR 15083** | PÇ | 60 |  |  |  |
| 25 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 60 X 20 MM PARA PVC ARTICULADO DA COR AZUL **NBR 15083** | PÇ | 200 |  |  |  |
| 26 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 63 X 20 MM PARA PEAD ARTICULADO **NBR 15083** | PÇ | 300 |  |  |  |
| 27 | TEE DE SERVIÇO AUTOTRAVADO 85 X 20 MM PARA PEAD ARTICULADO **NBR 15083** | PÇ | 100 |  |  |  |
| 28 | TUBETE - 3/4" CURTO, SEXTAVADO SEM INCERTO COR BRANCO PVC **NBR 8194 – sem porca ( Não será aceito a Circular conforme NBR 8194)** | PÇ | 5.000 |  |  |  |
| 29 | TUBETE LONGO 3/4 " PVC - 122mm - Rosca de 76,5mm **NBR 8194 (sem porca)** | PÇ | 300 |  |  |  |
| 30 | TUBO BRANCO 3/4" AGUA FRIA ROSCAVEL PN 750 Kpa PVC 6,3 **NBR 5648** | BR | 50 |  |  |  |
| 31 | TUBO DE PEAD 20MM (ROLO C/ 100MT) - AZUL PE 80 PN 1 MPA **NTS 048** | ROLO | 50 |  |  |  |
| 32 | TUBO MARRON 6,3 PN 1,0 Mpa DN 60mm AGUA **NBR 5647** | BR | 50 |  |  |  |
| 33 | TUBO PEAD DN 110MM PE 100 SDR 11 PN 16 **NBR 15561** | MTS | 100 |  |  |  |
| 34 | TUBO PEAD DN 63MM PE 100 SDR 11 PN 16 **NBR 15561** | MTS | 300 |  |  |  |
| 35 | TUBOS PEAD DN 75 MM ( MTS ) PE 100 PN 16 - SDR 11 **NBR 15.561** | MTS | 100 |  |  |  |
| 36 | UNIÃO (EMENDA) PEAD 20MM PN 16 **NBR 15083** | PÇ | 500 |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE ESGOTO** |  |  |  |
| 37 | ANEL 100MM PARA TUBOS OCRE **NBR 7362** | PÇ | 50 |  |  |  |
| 38 | ANEL PARA TUBO OCRE 200MM (BORRACHA) **NBR 7362** | PÇ | 30 |  |  |  |
| 39 | CAP OCRE 100 MM **NBR 10569** | PÇ | 30 |  |  |  |
| 40 | TUBO BRANCO DN 100MM (BARRA) **NBR 5688** | BR | 200 |  |  |  |
| 41 | TUBO BRANCO DN 150 MM (BARRA) **NBR 5688** | BR | 10 |  |  |  |
| 42 | TUBO OCRE DN 100MM (BARRA) **NBR 7362** | BR | 50 |  |  |  |
| 43 | TUBO OCRE DN 150 MM COM ANEL FIXO ( BARRAS) **NBR 7362** | BR | 150 |  |  |  |
| 44 | TUBO OCRE DN 200 MM (BARRA) **NBR 7362** | BR | 10 |  |  |  |
| 45 | TUBO OCRE DN 250 MM (BARRA) **NBR 7362** | BR | 10 |  |  |  |
| 46 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 100MM PN 16 8 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 4 |  |  |  |
| 47 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 150MM PN 10 8 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 3 |  |  |  |
| 48 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 75MM PN 10 4 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 2 |  |  |  |
| 49 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 75MM PN 10 8 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 3 |  |  |  |
| 50 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 75MM PN 16 4 FUROS EM DE FºFº C/ FLANGE **NBR 6916** | PÇ | 2 |  |  |  |

Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública do Pregão.

**Data, e assinatura do responsável**

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO, Procuração com poderes específicos ou Contrato Social).

NOME:

ESTADO CIVIL

PROFISSÃO

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA**

**OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

 **DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 057/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_\_\_\_de 2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG nº : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBS.: ESTE DOCUMENTO (SE FOR O CASO) DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO.**

**ANEXO IV**

**MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, E A EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS.**

**Processo Administrativo n° 2782/2014.**

**Contrato nº. \_\_\_\_/2014.**

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**, com sede a Rua Alfredo Bueno, nº 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71 neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. **TARCISIO CLETO CHIAVEGATO,** brasileiro, casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.481.699-8 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 056.597.528-53, residente e domiciliado na Praça Carlos Gomes nº 14, Jardim Paraíso, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a Rua/Av.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº. \_\_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CEP.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no Município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada neste ato por seu Procurador Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nacionalidade, Profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Bairro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CEP.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no Município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que segue:

**1.0 OBJETO:**

1.1. Aquisição de tubos, peças, conexões e outros materiais hidráulicos, conforme quantitativos e descritivos abaixo:

Item \_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Item \_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES**:

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a-) Pregão Presencial nº 057/2014.

b-) Processo Administrativo n° 2782/2014.

2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a aquisição do objeto contratado.

3.0 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 As entregas deverão ser feitas em no almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente, sito à Rua Maranhão, n° 420, Bairro: Bela Vista, Jaguariúna – SP, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (19) 3867-4228, com o Sr. Renato ou se houver necessidade no Almoxarifado da ETE, sito à Av. Pacifico Moneda, n° 1000, a critério da Secretaria.

3.2 Os itens constantes em Cláusula 1.1 deverão ser entregues em até no máximo 60 (sessenta) dias da assinatura deste.

3.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a **CONTRATANTE**.

**4.0 DO(S) VALOR(ES):**

4.1 O(s) valor(es) para aquisição do objeto constante em cláusula 1.1 é de: Item \_\_\_, com o valor unitário de R$ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), totalizando o valor de R$ \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_); Item \_\_, com o valor unitário de R$ \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), totalizando o valor de R$ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), apresentados como lance final pela **CONTRATADA**, devidamente aprovado pela **CONTRATANTE,** os quais perfazem o valor global de R$ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_).

4.2 O(s) valor(es) retro referido(s) é(são) final(is) e irreajustável(is), não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **CONTRATADA.**

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária nº. **021201 18.541.0010.2029.0000 3.3.90.30.00.**

**5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:**

5.1 Na entrega do objeto a **CONTRATADA** encaminhará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ao seguinte endereço eletrônico: dae.adm@jaguariuna.sp.gov.br,com com cópia para dae.adm2@jaguariuna.sp.gov.br, para conhecimento, atesto e rúbrica do Senhor Secretário.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, bem como o número deste Contrato.

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**5.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão efetivados os pagamentos.**

5.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

**6.0 PENALIDADES**:

6.1 A inexecução total do Contrato, importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a **CONTRATADA** inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94.

6.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.4 Será propiciada defesa à **CONTRATADA**, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.

6.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito ou cobrados judicialmente.

**7.0 RESCISÃO:**

7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

**8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS**:

8.1. A **CONTRATADA** será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da **CONTRATANTE** ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade pelos danos que causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no fornecimento do objeto contratado, isentando a **CONTRATADA** de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.3. A **CONTRATADA** obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

**9.0 TOLERÂNCIA:**

9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

**10.0 VALOR DO CONTRATO:**

10.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor global estimado de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), para todos os efeitos legais.

**11.0 VIGÊNCIA**:

11.1 Este contrato vigorará por 60 (sessenta) dias, contados da assinatura deste.

**12.0 FORO**

12.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, pormais privilegiado que seja.

 E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

 Jaguariúna, \_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**

**Tarcísio Cleto Chiavegato**

**Prefeito**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO V**

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL** **Nº057/2014**

**Contrato n° \_\_\_\_\_/2014.**

**Objeto:** Fornecimento de tubos, peças, conexões e outros materiais hidráulicos.

**Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

 Jaguariúna, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2014.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**

**Tarcísio Cleto Chiavegato**

**Prefeito**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONTRATADA**